Sosnowiec 2012-08-31

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/4/2012

Zestaw 1

Dotyczy treści SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni  od dnia zawarcia umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, dlatego  proces jego produkcji może  zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odp. Nie.

Dotyczy – Stół chirurgiczny zabiegowy

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy,  którego całość konstrukcji wraz z kolumną (bez blatu) wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu, natomiast całość konstrukcji próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem - powierzchnie matowe? Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne gdyż wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem, stół jest łatwy w dezynfekcji, odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne jak i chemiczne, co podnosi jego wartość użytkową.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy z regulacją oparcia pleców dokonywaną przy pomocy mechanizmu sprężyny gazowej? Proponowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych stołu i gwarantuje pełną regulację oparcia pleców.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy bez możliwości umieszczenia rolki prześcieradła jednorazowego użytku? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności stołu.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w misę ze stali nierdzewnej na statywie przejezdnym, która jest w pełni kompatybilna z oferowanym stołem? Wymagane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla potrzeb użytkowych stołu i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w blaty pokryte bezszwowymi przeciwodleżynowymi, viscoelastycznymi materacami w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanymi techniką ultradźwięków koloru czarnego? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne, a oferowana kolorystyka ułatwia znacznie czyszczenie oraz dezynfekcję materacy, eliminując ryzyko powstawania przebarwień.

Odp. Nie. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru koloru tapicerki z dostępnej palety.

- Czy Zamawiający wymagając uchwytów ręki ma na myśli barierki boczne? Jeżeli nie to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w cztery 4 poręcze boczne umieszczone wzdłuż oparcia pleców i siedziska, które mogą być zarówno opuszczane wzdłuż leża jak i całkowicie zdejmowane i wykonane z metalowych profili metalowych pokrytych termoplastycznym tworzywem? Proponowane rozwiązanie jest bardzo korzystne i gwarantuje pełne bezpieczeństwo przewożonego pacjenta oraz komfort personelu podczas zabiegów medycznych, gdzie barierki boczne są całkowicie zbędne, a nawet utrudniają operację.

Odp. Nie. Zamawiający ma na myśli uchwyty na ręce.

- Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w wyprofilowaną podstawę pozwalającą na przewożenie butli z tlenem? Proponowane rozwiązanie jest bardzo funkcjonalne i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce.

Odp. Nie.

Zestaw 2

Pytanie nr 1

Dotyczy stół chirurgiczny zabiegowy – pkt 2

Czy Zamawiający dopuści stół posiadający trzy segmenty leża (oparcie pleców z zintegrowanym zagłówkiem, siedzisko, oparcie nóg) tapicerowane bezszwowo?

Odp. Tak.

Pytanie nr 2

Dotyczy stół chirurgiczny zabiegowy – pkt 3

Czy Zamawiający dopuści stół bez regulacji wysokości?

Odp. Nie.

Pytanie nr 3

Dotyczy stół chirurgiczny zabiegowy – pkt 3

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości elektromechaniczną, sterowanie pilotem przewodowym?

Odp. Tak.

Zestaw 3

Pyt. Nr 1 – Elektrokardiograf

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis;

Pkt nr 5 – funkcja zamrożenia zapisu EKG na ekranie

Odp. Zamawiającemu chodzi o możliwość zatrzymania zapisu na ekranie w dowolnym momencie.

Pkt nr 6 – funkcja uśpienia

Odp. Zamawiającemu chodzi o funkcję aparatu pozwalającą na zredukowanie mocy zasilania aparatu do minimum tzw. standby w przypadku, gdy użytkownik nie korzysta z aparatu, a nie wyłączył go z sieci.