Sosnowiec 2012-09-03

Odpowiedź nr 2 na pytanie do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/3/2012

Pytanie:

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zamianę funkcji „zamrożenia zapisu EKG na ekranie” w zamian za „zapis wsteczny” tzn. w aparatach EKG firmy polega to automatycznym zapisywaniu sygnału EKG w pamięci aparatu. W momencie naciśnięcia przycisku drukowania, następuje wydruk zapisu EKG wraz z zapamiętanym sygnałem EKG. W ten sposób można wydrukować sygnał EKG z opóźnieniem do 10 sekund.

Odp. Zamawiający zostaje przy określeniu „zamrożenie zapisu EKG na ekranie” jednak z opisu funkcji „zapis wsteczny” wynika, ze jest ona tożsama z funkcją żądaną przez Zamawiającego, a rozbudowaną dodatkowo o pamięć wsteczną zapisu EKG. Tym samym Zamawiający dopuszcza „zapis wsteczny”.