Sosnowiec 2012-10-29

Odpowiedzi nr 1 na pytania do SIWZ dot. Przetargu PN/Z/5/2012

Pakiet E poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji równoważnej elektrody do EKG o rozmiarze 55mm/40mm . Różnica w rozmiarze +- 2mm, nie stanowi różnicy w użytkowaniu.

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe

elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi  wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odp.  Tak

Pakiet G poz. 4,7

Prosimy o podanie pełnego rozmiaru papieru

Odp. Pozycja 4 Papier termiczny do KTG FC 1400 szerokość rolki152mm, średnica rolki 46mm.

Pozycja 7 Papier EKG do BTL 08LT  (składanka A5) szerokość 210mm dł. arkusza 150mm.

Pakiet G poz. 10

Czy powyższy papier ma być nadrukiem czy bez?

Odp.  Papier ma być gładki, bez nadruku.

Pakiet G poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do Mortara Eli 250 o rozmiarze 216x280x200 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 38 sztuk.

Odp.  Tak

Dotyczy SIWZ pkt IV.3

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem odnośnie ilości miejsc dostaw. Czy w przypadku każdego pakietu trzeba dostarczać asortyment do 4 placówek. Chodzi nam szczególnie o pakiety B(rękawice), E (elektrody), G (papiery, żele).

Odp.  Tak. Jednak Zamawiający będzie się starał współpracować w tym zakresie z Dostawcą, tak by zminimalizować koszt dostawy.

- Pakiet B, rękawice

Czy zamawiający wyrazi zgodę na warunek konieczny, aby zaoferowane rękawice spełniany normy, co będzie poparte odpowiednim dokumentem:

EN 455 :1 - badania na nieobecność dziur (AQL równy lub mniejszy 1,5)

EN 455 :2 - wymagania i badania właściwości fizycznych

EN 455 :3 - wymagania w ocenie biologicznej

EN 455 :4 - wymagania i badania dotyczące wyznaczonego okresu trwałości.

Zaznaczymy, że zapis taki uchroni zamawiającego przed produktami, które w ostatnim czasie pojawiły się na rynku i pomimo niskich cen nie spełniają niezbędnych parametrów do pracy na oddziałach szpitalnych. Zaznaczymy, iż w żaden sposób taki wymóg konieczny nie wpłynie na ograniczenie uczciwej konkurencji, gdyż większość firm oferujących rękawice takowe normy posiada.

Odp.  Tak

Pytania dot. wzoru umowy:

- Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odp.  Patrz Umowa Dostawy – projekt §1 p. 4

- Czy dostawy mają być realizowane od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.  Tak

- Czy rozpatrzenie reklamacji ma następować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp.  Tak

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp.  Nie.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w paragrafie 1 ustęp 4 zapisu:” Zmniejszenie

ilości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości

określonej w niniejszej umowie.”?

Odp.  Nie.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w paragrafie 5 ustęp 3 i 4 umowy obecnego

zapisu  na „Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści

oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji

przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień

umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu do umowy

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - Istotnej zmiany cen przez producenta”?

Odp.  Nie.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał jednej faktury i np. dokumentów WZ, czy tez oddzielnie faktur do każdej przychodni ?  Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie sposobu fakturowania dostarczanego towaru.

Odp.  Zamawiający będzie wymagał oddzielnych faktur dla każdej Przychodni, z tym że płatnikiem w każdym wypadku będzie ZLA Sosnowiec.

dotyczy pakietu A, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie zestawy ma na myśli.

Odp.  Chodzi o przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych.

dotyczy pakietu A, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie kubki ma na myśli.

Odp.  Zwykłe, 200 ml plastikowe do zimnych płynów

dotyczy pakietu A, poz. 42

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie worka o pojemności 2L.

Odp.  Nie.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odp.  Nie.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ? Jeśli tak, to czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu do realizacji  zamówienia.

Odp.  Nie.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej ewentualną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Odp.  Tak. Zapis w Umowie §5 p.4

Pakiet A, poz. 2

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze 0,45x13mm lub 0,45 x 22mm?

Odp.  0,45x13mm – Tak. 0,45 x 22mm – Nie.

Pakiet A, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o wysokości 12cm?

Odp.  Nie.

Pakiet A, poz. 42

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz o pojemności 2l?

Odp.  Nie.

Pakiet A, poz. 37-41

Czy Zamawiający oczekuje cewników wykonanych z 100% silikonu?

Odp.  Nie.

Pakiet A, poz. 37-41

Czy Zamawiający dopuści cewniki jednostronnie silikonowane?

Odp.  Nie.

Pakiet A, poz. 44-45

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy przedmiotem zamówienia jest cewnik Tiemanna wykonany z PCV, czy cewnik Foley’a z końcówka Tiemanna silikonowany?

Odp.  Tiemanna.

Pakiet A, poz. 44-45

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley’a z końcówka Tiemanna jednostronnie silikonowany?

Odp.  Nie.

Pakiet D, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem o przekroju gwiazdki oraz z nebulizatorem o pojemności 6ml?

Odp.  Nie.

Pakiet G, pozycja 3

Czy Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 210x295x150?

Odp.  Tak.

Pakiet G, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 215mmx25m?

Odp.  Nie. Chodzi o rolkę szerokości 152mm średnicy 46mm.

Pakiet G, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 215x280x250?

Odp.  Nie.