PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pyt1.

„Niniejszym składam następujące pytanie dotyczące przetargu na sporządzenie dokumentacji technicznej w obiektach ZLA w Sosnowcu .

Otóż w Państwa dokumencie Pt. "Opis przedmiotu zamówienia " w rozdziale II pt. "Wytyczne do projektu okablowania strukturalnego " w punkcie 3 pt. " System okablowania strukturalnego - założenia techniczne " znajduje się następujące stwierdzenie :

W związku z powyższym projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzględnie spełniać wszystkie następujące warunki:

-	system ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla – jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej* z pojedynczej (np. 1xRJ45) na podwójną (2xRJ45);

-	system ma pozwalać na zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymianę wkładki zakończeniowej* na odpowiednią w panelu krosowym lub w gnieździe końcowym użytkownika;

uważam ,że zapis taki jest sprzeczny z obecnie obowiązującymi normami ...

Dlatego też uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie "Czy dokumentacja modernizacji sieci komputerowej w obiektach ZLA w Sosnowcu " ma byc wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami , czy tez dopuszcza się stosowanie rozwiązań nie opisanych normami .”

Odp.:

Zamawiający odpowiada, że dokumentacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami .

Jednocześnie dokonuję zmian w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia” w następujący sposób:

ZMIANA Nr 1:

W pkt II, podpunkt 2,  akapit drugi przyjmuje postać :

„Projekt powinien zawierać sieć TCP/IP na potrzeby pracy aplikacji klient – serwer.

Liczba prowadzonych kabli do poszczególnych pomieszczeń (gabinetów) powinna uwzględniać nadmiarowość N+1 (system ma być zakończony  dwoma złączami RJ45, a w szafie rozszyty na panelach krosowniczych)”

ZMIANA Nr 2:

W pkt II, podpunkt 3 zamawiający usuwa następującą treść:

„W związku z powyższym projektowany system okablowania strukturalnego powinien bezwzględnie spełniać wszystkie następujące warunki:

-	 system ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla – jedynie przez wymianę wkładki zakończeniowej* z pojedynczej (np. 1xRJ45) na podwójną (2xRJ45);

-	system ma pozwalać na zmianę typu interfejsu dowolnego punktu przyłączeniowego bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez wymianę wkładki zakończeniowej* na odpowiednią w panelu krosowym lub w gnieździe końcowym użytkownika;

*Montaż / wymiana wkładki zakończeniowej nie może wymagać ponownej terminacji kabla na złączu.”

Zmieniając jednocześnie zapis:

„w fazie projektowej należy skonfigurować  gniazda końcowe tak aby spełniały obecne wymagania kategorii 6/klasy E – wykorzystując we wszystkich gniazdach wkładki 1xRJ45 Kat.6. ;”

na

„w fazie projektowej należy skonfigurować  gniazda końcowe tak aby spełniały obecne wymagania kategorii 6/klasy E – wykorzystując we wszystkich gniazdach wkładki RJ45 Kat.6. ;”