Sosnowiec, 07.08.2013 r.

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

Dotyczy: postępowania przetargowego 2/PN/DT/2013 na zadanie pn. „Modernizacja sieci

informatycznej wraz z robotami towarzyszącymi w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej

Nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu”

Działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz.759), Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu informuje, że do Zamawiającego wpłynęło n/w zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W dokumentacji projektowej „LAN” w załączniku „Wawel\_projekt\_lan” na rysunku Głównego Punktu Dystrybucyjnego znajduje się UPS. W zestawieniu materiałów GPD, które znajduje się pod rysunkiem jest informacja o dostawie 3 szt. Eaton 9130 Rackmount UPS 2,7 KW – 3000VA. We wszystkich pozostałych dokumentach jest mowa o 1 sztuce. Prosimy o doprecyzowanie wymaganej ilości dostarczonych urządzeń UPS.

**Odpowiedź:**

W zestawieniu materiałów GPD na str. 9 dokumentacji j.w. wystąpiła omyłka. Wymagana jest dostawa 1 sztuki UPS. Zamawiający w zestawieniu materiałów GPD skreśla poz. 13, 14 i 15.