Sosnowiec 15.10.2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/2/2013

na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2014”

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.10.2013 r.

Zamawiający  odpowiada następująco:

Dot. Pakietu C

Pytanie: Czy Zamawiający wymaga, aby wzierniki ginekologiczne pakowane były w opakowaniach foliowo-papierowych, zapewniających skuteczną sterylność produktu.

Zamawiający  Odp: wymaga opakowań szczelnych, zapewniających bezwzględnie  sterylność produktu.

Dot. Pakietu D poz.1-2

Pytanie: Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-2 z pakietu D i utworzy z nich odrębne zadanie? Pozwoli to Zamawiającemu uzyskanie korzystnych cenowo ofert.

Odp: Zamawiający  nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-2 i utworzenie z nich odrębnych zadań.

Dot. Pakietu D poz. 4

Pytanie: Czy Zamawiający popuści filtry do ssaka ze złączem 8mm zamiast 7,5mm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający wymaga filtrów o wskazanych parametrach określonych w pakiecie D poz. 4 ze względu na  kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego ssakami.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/2/2013

na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2014”

W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.10.2013 r.

Zamawiający  odpowiada następująco:

Dot. Pakietu A, poz. 2-11

1.

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności  zastosowania: krótkościęte oraz długościęte ? Igły krótkościęte przeznaczone są  do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie leku. Igły długościete

Przeznaczone są do procedur medycznych, w kt orych wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Odp: Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 długościętych

Przeznaczonych do procedur medycznych.

2.Czy Zamawiający wymaga ,aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza:krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odp: Nie

3.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym?(łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odp: Nie

Dot. Pakietu A, poz. 14-17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową?

Odp: Nie

Dot. Pakietu A, poz. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka  o pojemności 2 l?

Odp: Nie

Worki o pojemności  2 l  zapotrzebowane są w pozycji 43.

Dot. Wzoru umowy

1. Jaką minimalną ilość( jaki procent ilości wskazanych w SIWZ)Zamawiający na pewno zamówi?

Odp: Patrz, Umowa Dostawy –projekt §1 p.3

2.Czy Zamawiający zgadza się aby w §7 ust.1 i 2 umowy zostało dodane zdanie o następującej(lub podobnej) treści: ”Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.”?

Odp: Warunki umowy na dostawy przedmiotu zamówienia zostały precyzyjnie określone i nie podlegają zmianie.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego PN/Z/2/2013

na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2014”

W odpowiedzi na zapytania z dnia 15.10.2013 r.

Zamawiający  odpowiada następująco:

Dot. Pakiet A, poz. 28

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o wysokości 12cm?

Odp:  NIE

Dot. Pakiet A, poz. 42

Czy Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz o pojemności 2l?

Odp: NIE

Dot.Pakiet A, poz. 37-41

Czy Zamawiający oczekuje cewników wykonanych z 100% silikonu?

Odp: NIE

Dot.Pakiet G, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 215x280x250?

Odp: NIE