Sosnowiec  16.10.2013 r.

Dotyczy :Przetargu nieograniczonego  PN/Z/2/2013

Na „ dostawę sprzętu jednorazowego użytku na rok 2014”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.10.2013 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Dot. Pakietu A poz.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do nakłuć lędźwiowych

1,1 lub 1,3x88mm?

Odp: Nie

Dot. Pakietu A poz.42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do moczu o poj. 2,0 l?

Odp: Nie

Worki o pojemności  2 l  zapotrzebowane są w pozycji 43.

Dot. Pakietu A poz.44,45

Zwracamy się z prośbą  o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji cewnika z medycznego PCV zgodnie z opisem tabeli pakietu czy zgodnie z opisem pod cewników lateksowych pokrytych silikonem?

Odp: Zgodnie z opisem w tabeli pakietu.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.10.2013 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Dot. Pakietu F poz.1

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniu a 480 szt , z odpowiednim przeliczeniem ilości? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację, czy należy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić ilość opakowań w górę do pełnego opakowania?

Odp: Zamawiający dopuści do zaoferowania wskaźniki w opakowaniach a 480 szt.-ilości opakowań bez zmian.

Dot. Pakietu F poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe o szer.50mm,spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odp: NIE