Sosnowiec 2013-11-18

Dot. Przetargu PN/Z/5/2013

Pytanie nr 1: dotyczące  opisu przedmiotu zamówienia -  poz. 1 i 3: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje cystoskop kompaktowy z kierunkiem widzenia 30°, średnicą 17 Charr, długością roboczą 225 mm, atraumatyczny z kanałem roboczym 8,5 Charr, oferowany wraz z wanienką z przykrywką do przechowywania i sterylizacji cystoskopu kompaktowego?

Odp - Tak

Pytanie nr 2: dotyczące  opisu przedmiotu zamówienia -  poz. 2: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje kleszczyki giętkie do usuwania ciał obcych, średnica 7 Charr, długość robocza 330 mm?

Odp - Tak

Pytanie nr 3: dotyczące  opisu przedmiotu zamówienia -  poz. 4: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje endoskopowe źródło światła LED wraz z akcesoriami lub miniaturowe źródło światła EndoLed?

Odp - Tak

Pytanie nr 4: dotyczące  opisu przedmiotu zamówienia -  poz. 5: Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje światłowód o długości 3m i średnicy wiązki 2,8 mm?

Odp - Tak

Pytanie nr 5: dotyczące  zapisów umowy paragraf 4 punkt 6: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie zapisu:

„Dostawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii gwarancyjnych , których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części oraz niemożności dokonania naprawy w terminie określonym pkt. 4., bez dodatkowych opłat”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 3531 KC).

Odp -  Zamawiającemu chodzi o naprawy gwarancyjne, czyli naprawy podlegające gwarancji. Tym samym są to naprawy w przypadkach określonych przez gwarancje sporządzoną przez Dostawcę sprzętu. Tym samym, oczywistym jest, że celowe uszkodzenie, bądź nieprawidłowe użytkowanie spowoduje utratę gwarancji.

ZLA Sosnowiec