Dotyczy KO/Z/2/2014

W odpowiedzi na zapytanie  1  z dnia 23.10.2014 r.

Zamawiający odpowiada następująco :

Pakiet E poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do EKG o rozmiarze 55mm/40mm . Różnica w rozmiarze +- 2mm, nie stanowi różnicy w użytkowaniu.

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe

elektrody są elektrodami spełniającymi  wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odp:  Zamawiający nie  dopuszcza innych elektrod, jak opisane  w tabeli pakietu.

Pakiet E poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do EKG o rozmiarze 55mm/35mm . Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe

elektrody są elektrodami spełniającymi  wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odp:  Na pytanie  Pakiet E poz. 1, odpowiedź jak wyżej

Pakiet E

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pakiecie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk   elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp: Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowanie ceny jednostkowej dla opakowania

zawierającego 50 sztuk elektrod – ogólna ilość sztuk podana w pozycji, bez zmian

ilościowych.

Pakiet G poz. 1

Prosimy o podanie pełnego rozmiaru papieru. W przypadku składanki długość x szerokość x ilość kartek w składance.

Odp: szerokość, długość, ilość kartek  (210x300x200)

Pakiet G poz. 3

Prosimy o podanie pełnego rozmiaru papieru. W przypadku rolki szerokość x długość. Średnica rolki nie jest parametrem jaki definiuje papier, który ma być stosowany w urządzeniu.

Odp: (152 mmx25m, zapis termiczny)- ilości bez zmian

Pakiet G poz. 4

Czy Zamawiający dopuści papier kompatybilny. Papier taki jest stosowany z powodzeniem w wielu jednostkach medycznych.

Odp: Tak -ilości bez zmian

Pakiet G poz. 7

Prosimy o podanie pełnego rozmiaru papieru. W przypadku rolki szerokość x długość.

Odp: 110x30m

Dotyczy SIWZ pkt IV.3

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem odnośnie ilości miejsc dostaw. Czy w przypadku każdego pakietu trzeba dostarczać asortyment do 4 placówek.

Odp: W zależności od potrzeb, zamówiony towar należy dostarczać bezpośrednio do  każdej

z placówek  ZLA, pkt. IV ppkt 3 SWKO

Dotyczy KO/Z/2/2014

W odpowiedzi na zapytanie  2 z dnia 23.10.2014 r.

Zamawiający odpowiada następująco :

Pytanie 1,Pakiet 1 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml pakowane po 50 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp: Zamawiający dopuści do zaoferowania strzykawki 20ml pakowane po 50 szt, z odpowiednim

przeliczeniem ich- ogólna ilość sztuk bez zmian

Pytanie 2,Pakiet 1,poz.18

Czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę Janetę 100ml z dodatkowym łącznikiem Luer ?

Odp: Tak

Pytanie 3,Pakiet 1,poz. 28

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1l o wysokości 12cm?

Odp: Nie

Pytanie 4,Pakiet1,poz.43

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 2l ?

Odp: Nie