Dotyczy KO/Z/2/2014

W odpowiedzi na zapytanie  1  z dnia 28.10.2014 r.

Zamawiający odpowiada następująco :

Pakiet A poz. 28

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły o wysokości 12 cm?

Odp: Nie. Pojemniki tylko jak opisane  w tabeli pakietu.

Pakiet A poz.42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na mocz o pojemności 2 l?

Odp:  Nie. Worki tylko jak opisane  w tabeli pakietu.

Pakiet A poz.37-42 (opisana w uwagach pod pakietem)

Czy Zamawiający oczekuje cewników wykonanych z 100%silikonu?

Odp: Zamawiający  oczekuje cewników  wykonanych z latexu, obustronnie silikonowanych.

Pakiet G poz.12

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 215x280x250?

Odp: Nie.

Dotyczy KO/Z/2/2014

W odpowiedzi na zapytanie  2 z dnia 28.10.2014 r.

Zamawiający odpowiada następująco :

Pakiet A poz.37-42(opisana w uwagach pod pakietem)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje cewników Fole’ya wykonanych z lateksu, obustronnie silikonowanych czy wykonanych w 100% z silikonu?

Odp: Zamawiający  oczekuje cewników  wykonanych z latexu, obustronnie silikonowanych.

Pakiet A poz.44-46(opisana w uwagach pod pakietem)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje cewników Tiemanna  wykonanych z lateksu, obustronnie silikonowanych ?

Odp: Zamawiający  oczekuje cewników Tiemanna  wykonanych z latexu, obustronnie silikonowanych.