Sosnowiec  29.10.2014 r.

Dotyczy :Konkursu Ofert  KO/Z/3/2014

Na „ dostawę błon i odczynników do Mammografii dla Zakładu Lecznictwa

Ambulatoryjnego w Sosnowcu na rok 2015”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2014 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie błon mammograficznych jednostronnie pokrytych warstwą emulsji, przeznaczonych do stosowania z pojedynczym ekranem.

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga aby  oferowane filmy mammograficzne były pokryte dwoma warstwami emulsji, po jednej warstwie z każdej strony zgodnie z opisem  w załączniku nr 3 do w/w konkursu.