Sosnowiec, 03.12.2014 r.

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

Dotyczy: postępowania przetargowego 2/PN/DT/2014 na zadanie pn. „**Wykonanie dokumentacji**

**projektowej termomodernizacji trzech obiektów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego**

**Sosnowcu”**

Działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu informuje,

że do Zamawiającego wpłynęły n/w zapytania:

**Pytanie 1**

Gdzie należy umieścić informację o terminie wykonania dokumentacji?

Odpowiedź:

Deklarowany termin wykonania przedmiotu zamówienia należy umieścić w pkt. 8 Formularza ofertowego.

**Pytanie 2**

Czy modernizacja wentylacji mechanicznej obejmuje zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć ewentualną modernizację zasilania istniejących nagrzewnic wentylacyjnych w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 9.

**Pytanie 3**

Jakiego rodzaju węzły cieplne zamontowane są w budynkach, wymiennikowe czy bezpośrednie?

Odpowiedź:

Przychodni Rejonowo-Specjalistyczna nr 4 – ul. Nowopogońska – węzeł cieplny wymiennikowy

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 9 – ul. Wawel 15 – węzeł cieplny wymiennikowy

Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 10 – ul. Hallera - węzeł cieplny bezpośredni

**Pytanie 4**

Czy węzły cieplne posiadają możliwość podłączenia nagrzewnic i czy potrzeby cieplne wentylacji są ujęte w bilansach cieplnych węzłów?

Odpowiedź:

Węzeł cieplny wymiennikowy w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr 4 ma możliwość ewentualnego podłączenia nagrzewnic. Zamawiający nie dysponuje aktualnym bilansem cieplnym eksploatowanych węzłów cieplnych.

**Pytanie 5**

Czy w audytach i dokumentacji technicznej należy ująć modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej?

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej.

**Pytanie 6**

Czy dokumentacja ma być opracowana w formie projektu budowlanego?

Odpowiedź:

Dokumentacja ma być opracowana w formie projektu budowlano-wykonawczego.