Sosnowiec  16.11.2015 r.

Dotyczy :Konkursu Ofert  KO/Z/5/2015  Na „ dostawę błon i odczynników do Mammografii dla Zakładu Lecznictwa      Ambulatoryjnego w Sosnowcu na rok 2016”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  16.11.2015 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na 2016 rok

Numer  sprawy: KO/Z/4/2015.

Pakiet E poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody do EKG o rozmiarze 55mm/40mm . Różnica w rozmiarze +- 1mm, nie stanowi różnicy w użytkowaniu.

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe

elektrody są elektrodami spełniającymi  wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu.

Pakiet E

Czy Zamawiający dopuści podanie w w/w pakiecie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk   elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod- ogólna ilość sztuk podana w pozycji, bez zmian ilościowych

Pakiet G poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie powyższej pozycji z pakietu. Żel do znieczulania błon śluzowych jest całkowicie odmiennym przedmiotem niż pozostały w pakiecie.

Pakiet G zawiera asortyment elektromedyczny i dostawianie pozycji żelu do znieczuleń ( na który trzeba posiadać dodatkowe koncesje) znacząco ogranicza ilość oferentów w tym pakiecie.

Odp. Zamawiający zgadza się z propozycją zadającego pytanie i usuwa w pakiecie

G poz. 13.tj żel do znieczulania miejscowego op=25 szt w ilości 16 opakowań.

Po dokonaniu korekty pakiet G zawiera 12 zamawianych pozycji.

Dotyczy SIWZ pkt IV.3

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem odnośnie ilości miejsc dostaw. Czy w przypadku każdego pakietu trzeba dostarczać asortyment do 4 placówek.

Odp. W zależności od potrzeb, zamówiony towar należy dostarczać bezpośrednio do każdej z placówek ZLA, pkt. IV pakt.3 SWKO.