Sosnowiec 18 .11.2015 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na 2016 rok

Numer  sprawy: KO/Z/4/2015.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  18.11.2015 r.

uczestnik postępowania zwraca się z następującymi zapytaniami:

Zamawiający odpowiada następująco:

Pakiet A, pozycja 15

Czy Zamawiający strzykawki 20ml pakowane a’50 szt. z przeliczeniem ilości na 14 opakowań ?

Odp. Tak, przykład  opisany w pkt VIII pakt 6,7,8 SWKO.

Pakiet A, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyte igły 1l o wysokości 12 cm ?

Odp. Nie, pojemniki tylko jak opisane w tabeli.

Pakiet A, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz j.u. o poj. 0,9 l lub 2,0 l ?

Odp. Nie, worki tylko jak opisane w tabeli i uwagach pod pakietem A.

Pakiet D, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do badania ucha, nosa, gardła dla dzieci z wziernikiem usznym o średnicy 2mm ?

Odp. Nie.

Pakiet D, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści maseczkę dla dzieci aerozolową z drenem o przekroju gwiazdkowym (rowkowanym wewnętrznie) utrzymującym przepływ przy zagięciu oraz z nebulizatorem o pojemności 6ml, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie, maseczki tylko jak opisane w tabeli i uwagach pod pakietem D.

Pakiet E, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 54mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odp. Nie.

Pakiet G, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowany papier do aparatu KTG Bionet FC 1400 w rolce 214mm x 20m ?

Odp. Nie.

Pakiet G, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści dotychczas stosowany papier do aparatu EKG Mortara ELI-250 w bloku o wymiarach 215mm x 280mm x 250 kartek ?

Odp. Nie.

Pakiet G, pozycja 13

Czy Zamawiający oczekuje żelu do miejscowego znieczulania błon śluzowych z dodatkiem preparatu antyseptycznego w bezlateksowej ampułkostrzykawce o poj. 10ml, sterylizowanego parą wodną ?

Odp. Zamawiający dnia 16.11.2015 r. dokonał korekty w Pakiecie G poz.13 i usunął z tabeli asortymentowej. Po dokonaniu korekty pakiet G zawiera 12 pozycji.

(odpowiedź na zapytanie z dnia 16.11.2015 r.)www.zla.sosnowiec.pl