Sosnowiec  05.10.2016 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na 2017rok

Numer  sprawy: KO/Z/6/2016.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  04.10.2016 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pytania do SIWZ:

Pakiet A, poz. 11:

Czy Zamawiający ma na myśli igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego 18Gx90?

Odp.

Zamawiający  ma na myśli igłę do nakłuć lędźwiowych 1,2 x 90 (18G).

Pakiet A, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne 1l, wysokość całkowita: 125 mm?

Odp. Nie

Pakiet A, poz. 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na odpady medyczne 1l, wysokość 16,5 cm?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na  pojemnik 16,5 cm, ale  nie niższy niż 16 cm,

Pakiet A, poz. 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie okrągłego pojemnika na odpady medyczne 0,7l?

Odp. Nie

Pakiet A, poz. 27:

Czy Zamawiający ma na myśli owalny pojemnik na odpady medyczne 0,7l?

Odp. Tak

Pakiet A, poz. 38:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków na mocz o pojemności 2L

Odp. Nie, zastrzeżenie opisano w uwagach pod pakietem A w załączniku do SWKO.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  04.10.2016 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pytanie do pakietu E, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 54 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści innych elektrod, jak opisane w tabeli pakietu

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  05.10.2016 r.

Zamawiający odpowiada następująco:

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu B

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych o AQL mniejszym lub równym 1,5 oraz rękawic sterylnych o AQL mniejszym lub równym 1,0. Pragniemy nadmienić, że rękawice o niższym poziomie AQL gwarantują wyższą jakość, lepszą szczelność a zarazem są bardziej bezpieczne. Im niższy poziom AQL, tym mniejsza ilość wadliwych wyrobów w przebadanej serii.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic w pakiecie B o AQL mniejszym lub równym 1,5.