Sosnowiec  06.10.2016 r.

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie: konkursu ofert na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na 2017rok

Numer  sprawy: KO/Z/6/2016.

Pakiet A

Czy Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytania z dnia  04.10.2016r. nie pomylił się w opisie i czy nie miał na myśli:

–Zamawiający w poz.12-16 wymaga strzykawek przezroczystych, z czytelną  nieścieralną skalą, oznaczenia dla :strzykawki 2ml co 0,1cm³, strzykawki 5ml co 0,2cm³, strzykawki 10ml co 0,5cm³, strzykawki 20ml co1cm³, strzykawki Janetta 100ml co 2cm³, dla każdego rozmiaru -rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie, typ Luer, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  05.10.2016 r.

Zamawiający odpowiada następująco

Zamawiający odpowiadając na zapytanie z dnia 04.10.2016 r. pomylił się w opisie i winno ono brzmieć :

Zamawiający w poz.12-16 wymaga strzykawek przezroczystych, z czytelną  nieścieralną skalą, oznaczenia dla :strzykawki 2ml co 0,1ml, strzykawki 5ml co 0,2ml, strzykawki 10ml co 0,5ml, strzykawki 20ml co 1,0ml, strzykawki Janetta 100ml co 2,0ml, dla każdego rozmiaru -rondo tłoka ściśle przylegające do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie, typ Luer, jałowa, niepirogenna, nietoksyczna